ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа энергосбережения в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей - Дом Детского творчества пос. Чульман Нерюнгринского района на 2013-2015, 2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный Закон «Об энергосбережении и повышении энергетической активности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» №261 –ФЗ от 23.11.2009; Постановление Правительства РФ от 02.11.95 №1087 «О неотложных мерах по энергосбережению» Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд» Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности Концепция энергосбережения в социальной сфере и коммунальной инфраструктуре Нерюнгринского района на 2013 - 2015 годы, до 2020 года |
| Заказчик, координатор программы | Управление образования Нерюнгринской районной администрации |
| Исполнитель программы | МОУ ДОД ДДТ п. Чульман Нерюнгринского района |
| Разработчик Программы | Администрация МОУ ДОД ДДТ п. Чульман Нерюнгринского района |
| Цель программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР) для снижения расходов бюджетных средств. |
| Задачи программы | 1.Создание системы учета и контроля за эффективностью использования энергии и управления энергосбережением 2.Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды. 3.Сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в ДДТ. 4.Сформировать сознательное отношение у работников Учреждения, воспитанников к сбережению и экономии энергоресурсов в масштабах ДДТ. |
| Сроки и этапы реализации мероприятий Программы | Первый этап – 2013- 2015 год – завершение формирования механизма управления работами по энергосбережению, формирование нормативно-правовой базы, выполнение первоочередных малозатратных, организационных и технических мероприятий. Второй этап -2015, 2020 годы – реализация проектов, обеспечивающих получение наибольшего экономического, экологического и социального эффектов |
| Основные принципы Программы | - регулирование, надзор и управление энергосбережением; - обязательность учета энергетических ресурсов; - экономическая целесообразность энергосбережения. |
| Важнейшие целевые показатели | 1.Снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования ДДТ, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса; 2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек); 3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет Учреждения; 4. Улучшение экологической обстановки. |
| Основные направления деятельности | 1.Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности; 2.Реализация общих мероприятий энергосбережения; 3.Реализация проектов по энергосбережению; |
| Перечень основных мероприятий | 1. Анализ существующей ситуации. 2. Создание нормативно-правовой базы энергосбережения. 3.Организация комплексной системы учета ТЭР 4.Внедрение современных энергосберегающих технологий |
| Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий | Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит снизить результаты потребления и затраты на топливно-энергитические ресурсы на 1% |
| Контроль исполнения Программы | Администрация МОУ ДОД ДДТ п. Чульман и ответственные лица |

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования ДДТ, так как повышение эффективности использования ЭР, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и, соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как ЭР так и финансовых  ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления  ЭР за счет внедрения в Учреждении  данной программы и, соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ЭР при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ЭР.

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

3.1. Состояние энергоэффективности МОУ ДОД ДДТ п. Чульман.

Здание ДДТ пущено в эксплуатацию в 1960 году. Теплоснабжение ДДТ  осуществляется по централизованному принципу.  Теплоносителем служит сетевая вода. Тепловые сети к Учреждению проложены в основном надземным  трубопроводом, который расположен на отдельных опорах.

Учёт тепловой энергии ведется согласно показателям  теплосчетчика.

Обеспечение водой учреждения также осуществляется централизованно.  Установлены счётчики  учёта потребления ХВС и ГВС .

В целях оценки фактического состояния энергопотребления, выявления причин нерационального и неэффективного использования топливно - энергетических ресурсов, определения резервов их экономии, в феврале 2013 года заключен Договор с ООО "СиБиэС" на выполнение работ по энергетическому обследованию. По предварительной информации выявлены следующие проблемы:

- замена окон и входных дверей;

- промывка батарей отопления;

- утепление чердачного перекрытия;

- утепление швов здания.

Таким образом, основными направлениями энергосбережения являются:

- замена оконных блоков и дверей;

- ремонт и ревизия систем теплоснабжения;

-тепловая изоляция;

- мотивация работников Учреждения и воспитанников на энергосбережение.

4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

2011,511 тыс.рублей - всего,

в том числе средства республиканского бюджета -

0,0 тыс. рублей  -  всего, в том числе:

2013 год - 294,111 тыс. рублей;

2014 год -213,5 тыс. рублей;

2015 год - 304,8 тыс. рублей;

2020 год - 1191,1 тыс. рублей.

Из них средства местного бюджета : 2011,511 тыс. рублей - всего, в том числе:

2013 год - 0 тыс. рублей;

2014 год -0 тыс. рублей;

2015 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

2013 год - 0 тыс. рублей;

2014 год -0 тыс. рублей;

2015 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей.

5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- наличие в МОУ ДОД ДДТ п. Чульман энергетического паспорта, акта энергетического обследования;

- снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов в размере 18,596 тыс. рублей;

- создание нормативно - правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.